DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số            /SYT-KHTC  ngày      tháng 5 năm 2024 của Sở Y tế)

| TT | Danh mục | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Hãng nước sản xuất | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ bát sen | Gồm 01 dây sen, 01 vòi sen. Dây dài 140cm. Tán nhựa dày. Dây 2 đầu: Tán ngắn gắn củ sen, tán dài gắn tay sen. | Bộ | Viglacera - Việt Nam | 30 |
|  | Bệt xí | Bàn cầu một khối. đường kính : 394 x 727 x 653 (mm). Hai mức xả tiết kiệm nước 6.0L/ 4.0L (xả đại/ xả tiểu) | Bộ | Viglacera - Việt Nam | 2 |
|  | Cóc xí | Chất liệu nhựa ABS. Đường kính ngoài: 75mm, đóng nước đường kính 60mm. | Cái | Viglacera - Việt Nam | 100 |
|  | Cọc cấp nước bồn cầu | Chất liệu nhựa ABS, PP. Điều chỉnh áp lực nước cấp vào. Gioăng đóng cao su. | Cái | Viglacera - Việt Nam | 100 |
|  | Vòi sen tắm | Sen tắm 2 đường nước nóng và lạnh Chất liệu: Đồng mạ Crom Áp lực nước: 0.05Mpa - 0.75Mpa | Cái | Viglacera - Việt Nam | 30 |
|  | Bộ xi phông chậu rửa mặt | Xiphoong thoát nước chậu rửa lavabo; Chất liệu: Nhựa ABS; Gioăng cao su nguyên sinh | Bộ | Viglacera - Việt Nam | 100 |
|  | Vòi chậu rửa mặt (đôi) | Chất liệu mạ Crom + Niken. Vòi 2 chân. Van điều chỉnh nước: Tay cầm gật gù Chức năng: Nóng và lạnh | Cái | Viglacera - Việt Nam | 25 |
|  | Vòi chậu rửa mặt đơn | Bao gồm: Vòi lavabo x 1, dây cấp nước chịu nhiệt x 2. | Cái | Viglacera - Việt Nam | 25 |
|  | Vòi chậu rửa bát (đơn) | Chất liệu: Đồng Van điều chỉnh nước: Tay gạt Chức năng: Nóng và lạnh | Cái | Viglacera - Việt Nam | 30 |
|  | Vòi chậu rửa bát nóng lạnh (đôi) | Áp lực nước cấp: 0,05 ÷ 075 Mpa. Đường kính ống cáp nước: phi 21 Sử dụng nước nóng, lạnh | Cái | Viglacera - Việt Nam | 30 |
|  | Vòi gạt 1/2 | Đường kính ống: Phi 21. Chất liệu: Đồng. | Cái | Việt Nam | 100 |
|  | Van tiểu nam | Cụm van xả bệ tiểu nam. Chất liệu: Đồng thau xi mạ Ni + Cr | Cái | Viglacera - Việt Nam | 10 |
|  | Vòi rửa bát cắm chậu cần mềm | Chất liệu: Đồng 2 chế độ: Nóng/Lạnh Bao gồm 2 dây cấp nước | Chiếc | Viglacera - Việt Nam | 25 |
|  | Xi phông tiểu nam | Là xi phông thoát nước và chống hôi lắp cho bồn tiểu nam ốc và bầu thu nước đường kính 60mm, ống xả 32mm, dài 150mm. Chất liệu: Nhựa ABS | Cái | Viglacera - Việt Nam | 20 |
|  | Bộ xịt vệ sinh | Chất Liệu : Dây Nhựa PVC, lõi van đồng. Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa. Phụ kiện: vít, tắc kê | Bộ | Viglacera - Việt Nam | 150 |
|  | Đầu xịt vệ sinh | Vòi xịt Toilet lõi van bằng nhựa. | Chiếc | Viglacera - Việt Nam | 100 |
|  | Chậu rửa treo tường 3 lỗ | đường kính (D x R x C): 495 x 425 x 522 mm Màu sắc: Trắng​ Chất liệu sứ cao cấp, chống bám bẩn.Kiểu 3 lỗ Không bao gồm phụ kiện ( vòi, bộ xả...) | Chiếc | Viglacera - Việt Nam | 10 |
|  | Bộ xả bồn cầu cần gạt | Chất liệu: Nhựa ABS Bộ sản phẩm bao gồm: Cọc cấp nước vào, cọc thoát nước, tay gạt ngang, dây dẫn nước, các gioăng cao su, ốc bắt két nước | Bộ | Viglacera - Việt Nam | 50 |
|  | Bộ xả bồn cầu 2 ấn két rời | Chất liệu: Nhựa ABS và ron cao su nguyên sinh Chức năng: Cấp và xả nước bồn cầu Bao gồm: Cây cấp nước, cụm xả nước, ốc gắn. | Chiếc | Viglacera - Việt Nam | 30 |
|  | Két nước bồn cầu 2 nhấn | Chất liệu: Nhựa ABS và ron cao su nguyên sinh Bao gồm: Cây cấp nước, cụm xả nước, ốc gắn. | Cái | Viglacera - Việt Nam | 10 |
|  | Nắp bồn cầu | - đường kính nắp đậy : dài 435 x rộng 370mm (đo phủ bì nắp đậy chiều dài + chiều rộng nhất) - Dài phủ bì 460mm (từ ốc chốt ->đến mũi nắp) - Khoảng cách giữa 2 lỗ chốt: 14 -> 16cm - Nắp đậy bồn cầu được làm từ nhựa ABS màu trắng có độ đàn hồi cao,dày gấp 2 lần nắp phổ thông, khó bể vỡ, khó ngả màu trong quá trình sử dụng. - Nắp đậy bồn cầu có thể thay thế cho bệt két rời. | Chiếc | Viglacera - Việt Nam | 20 |
|  | Tay gạt bồn cầu | Chất liệu: nhựa. | Chiếc | Viglacera - Việt Nam | 100 |
|  | Tay gật gù vòi sen | chất liệu hợp kim, lắp vừa cho óc sen đường kính 40mm | Chiếc | Viglacera - Việt Nam | 20 |
|  | Ga thoát sàn phi 75 | đường kính bề mặt: 100*100mm Chất liệu ngõng: Nhựa ABS Tương thích ống phi 60, 76, 90 | Cái | Viglacera - Việt Nam | 50 |
|  | Gương soi nhà tắm | Gương phòng tắm (450 x 600 x 5 mm) | Chiếc | Viglacera - Việt Nam | 2 |
|  | Dây cấp nước 2 đầu 60cm | Dây cấp nước nóng lạnh. Chất liệu: Nhựa mềm dẻo, chịu áp lực nước; -Chiều dài: 60cm; -Dây cấp nhựa với hai đầu ren chờ phi 21; -Dùng đấu dây cấp nước bồn cầu, lavabo, bồn rửa chén; | Cái | Việt Nam | 150 |
|  | Dây cấp nước 2 đầu 40cm | Dây cấp nước nóng lạnh. Chất liệu: Nhựa mềm dẻo, chịu áp lực nước; -Chiều dài: 40cm; -Dây cấp nhựa với hai đầu ren chờ phi 21; -Dùng đấu dây cấp nước bồn cầu, lavabo, bồn rửa chén; | Cái | Viglacera - Việt Nam | 150 |
|  | Dây cấp nước đầu kim | Cấu tạo gồm 1 đầu ống, 1 đầu kim. Đầu ống lắp vào đầu chờ nóng lạnh, đầu kim dùng liên kết vòi. đường kính : dài 60 cm | Cái | Viglacera - Việt Nam | 50 |
|  | Dây dẫn máy lọc nước phi 6 | Chất liệu nhựa PE, Đường kính: ø6, Độ dày của dây cấp nước: 10mm; | m | Viglacera - Việt Nam | 100 |
|  | Dây dẫn máy lọc nước phi 10 | Chất liệu nhựa PE, Đường kính: ø10, Độ dày của dây cấp nước: 10mm; | m | Viglacera - Việt Nam | 100 |
|  | Ống nối góc 45 độ, phi 21 | Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 21 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 30 |
|  | Ống nối góc 45 độ, phi 27 | Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 27 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 10 |
|  | Ống nối góc 45 độ, phi 34 | Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 34 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 10 |
|  | Ống nối góc 45 độ, phi 42 | Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 42 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 10 |
|  | Ống nối góc 90 độ, phi 21 | Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 21 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Ống nối góc 90 độ, phi 27 | Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 27 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 10 |
|  | Ống nối góc 90 độ, phi 34 | Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 34 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 10 |
|  | Ống nối góc 90 độ, phi 42 | Chất liệu: Nhựa uPVC, đường kính : Phi 42 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 10 |
|  | Ống nối góc 90 độ, phi 20 | Chất liệu: Nhựa PPR, đường kính : phi 20 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Ống nối góc 90 độ, phi 25 | Chất liệu: Nhựa PPR, đường kính : phi 25 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Ống nối góc 90 độ, phi 32 | Chất liệu: Nhựa PPR, đường kính : phi 32 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 5 |
|  | Ống nối góc 90 độ, phi 40 | Chất liệu: Nhựa PPR, đường kính : phi 40 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 5 |
|  | Nối thẳng chuyển bậc | Chất liệu nhựa uPVC đường kính 90-34 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Ống nối thẳng, phi 21 | Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 21, áp suất ≥ 16 bar. | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Ống nối thẳng, phi 27 | Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 27, áp suất ≥ 16 bar | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Ống nối thẳng, phi 34 | Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 34, áp suất ≥ 16 bar | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 10 |
|  | Ống nối thẳng, phi 20 | Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 20, áp suất ≥ 20 bar | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Ống nối thẳng, phi 25 | Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 25, áp suất ≥ 20 bar | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Ống nối thẳng, phi 32 | Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 32, áp suất ≥ 20 bar | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 10 |
|  | Ống nối thẳng, phi 42 | Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 42, áp suất ≥ 20 bar | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 10 |
|  | Ống nối thẳng ren trong | Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 20 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 10 |
|  | Ống cấp nước nóng phi 20 | Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 20, chiều dầy: 4.1mm, áp suất: 25PN | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Ống cấp nước lạnh phi 20 | Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 20, chiều dầy: 2.8mm, áp suất: 16PN | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Ống cấp nước lạnh phi 25 | Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 25, chiều dầy: 3.5mm, áp suất: 16PN | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 40 |
|  | Ống cấp nước lạnh phi 32 | Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 32, chiều dầy: 4.4mm, áp suất: 16PN | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 40 |
|  | Ống cấp nước lạnh phi 40 | Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 40, chiều dầy: 5.5mm, áp suất: 16PN | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Ống thoát nước nhựa phi 20 | Chất liệu nhựa PE, đường kính phi 20, chiều dày: 10mm | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 50 |
|  | Ống thoát nước nhựa phi 21 | Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 21, áp suất 16PN, chiều dầy 1,6mm | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 60 |
|  | Ống thoát nước nhựa phi 27 | Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 27, áp suất 16PN, chiều dày: 2mm | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 60 |
|  | Ống thoát nước nhựa phi 34 | Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 34, áp suất 16PN, chiều dày: 2.6mm | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Ống thoát nước nhựa phi 42 | Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 42, áp suất 12.5PN, chiều dài: 2.5mm | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Ống thoát nước nhựa phi 48 | Chất liệu nhựa uPVC, đường kính phi 48, áp suất 12.5PN, chiều dày: 2.9mm | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Ống ba chạc 90 độ phi 20 | Chất liệu nhựa PE, đường kính phi 20 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 5 |
|  | Ống ba chạc 90 độ phi 21 | Chất liệu nhựa PVC, đường kính phi 21 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 5 |
|  | Ống ba chạc 90 độ phi 42 | Chất liệu nhựa PVC, đường kính phi 42 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 5 |
|  | Ống ba chạc 90 độ, ren trong, phi 15 | Chất liệu nhựa PVC, đường kính phi 15 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Ống ba chạc 90 độ, ren trong, phi 20 | Chất liệu nhựa PVC, đường kính phi 20 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 10 |
|  | Van khoá nước, phi 20 | Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 20 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 30 |
|  | Van khoá nước, phi 25 | Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 25 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 50 |
|  | Van khoá nước, phi 32 | Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 32 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 50 |
|  | Van khoá nước, phi 40 | Chất liệu nhựa PPR, đường kính phi 40 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 20 |
|  | Kẹp đỡ ống phi 16 | Chất liệu: Nhựa PVC; Đường kính: phi 16 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 100 |
|  | Kẹp đỡ ống phi 20 | Chất liệu: Nhựa PVC; Đường kính: phi 20 | Cái | Tiền Phong - Việt Nam | 100 |
|  | Ống ruột gà phi 34 | Xi phông ruột gà lắp đặt cho các loại chậu lavabo. Chất liệu nhựa. | m | Việt Nam | 100 |
|  | Ống ruột gà phi 20 | Xi phông ruột gà thoát nước điều hoà. Chất liệu nhựa. | m | Việt Nam | 100 |
|  | Lõi vòi hoa sen | Lõi vòi nước nóng lạnh, dùng cho vòi chậu rửa lavabo, vòi chậu bếp, vòi sen tắm, loại D25mm, D35mm hoặc D40mm tùy chọn. Chất liệu nhựa ABS. | Cái | Viglacera - Việt Nam | 20 |