DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số        /SYT-KHTC ngày   tháng 5 năm 2024 của Sở Y tế)

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký, mã, nhãn hiệu, model (nếu có) | Thông số kỹ thuật của hàng hóa | Hãng, nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test chẩn đoán nhanh HIV | 03FK11, Bioline TM HIV ½ 3.0 | Phát hiện các kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 và HIV-2 và phân biệt HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. -Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu ≥ 99%. - Thành phần: Cộng hợp vàng: kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1 gp41, p24, HIV-2 gp36 - keo vàng; Vạch thử 1: kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1 (gp41, p24); Vạch thử 2: kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2 (gp36); Vạch chứng: huyết thanh dê kháng HIV. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Abbott Diagnotstics korea inc- Hàn Quốc | Test | 6.000 |
| 2 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg | 01FK10 Bioline TM HBsAg | Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. - Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu: ≥ 99 % - Giới hạn phát hiện ≥ 2 IU/ml; - Các chất chống đông như heparin, EDTA và citrat không làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Thanh thử ổn định 48 giờ sau khi mở túi nhôm. - Kít thử ổn định ít nhất 5 tuần khi để ở nhiệt độ 55±2°C. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Abbott Diagnotstics korea inc- Hàn Quố | Test | 6.000 |
| 3 | Test cúm AB |  | Phát hiện virus cúm A và/hoặc cúm B trong dịch mũi - Mẫu phẩm: Mẫu phết dịch mũi -Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC - Độ nhạy cúm A: ≥ 90 % ; - Độ đặc hiệu cúm A: ≥ 95% - Độ nhạy cúm B: ≥ 90% ; - Độ đặc hiệu cúm B: ≥ 95 % - Không phản ứng chéo với 88 loại vi khuẩn và vi-rút phân lập ở nồng độ nhất định như :Acinetobacter calcoaceticusBordetella pertussis Candida albicans Corynebacterium diphteriae, Adenovirus Type 1 Adenovirus Type Adenovirus Type 3 Adenovirus Type 6 Echovirus 6 Echovirus 11 (Gregory) Echovirus 30 Measles Mumps (Enders strain) Parainfluenza Type 1 Parainfluenza Type 3 Parainfluenza Type 4B Rhinovirus 3 Rhinovirus 7 RSV .. - Vùng cộng hợp: Kháng thể đơn dùng kháng nucleproteins cúm A (Ab1) (0,16 µg), Kháng thể đơn dòng kháng nucleproteins cúm B (Ab1) (0,16 µg); - Vạch kết quả: Kháng thể đơn dùng kháng nucleproteins cúm A (Ab2) (0,2 µg), Kháng thể đơn dòng kháng nucleproteins cúm B (Ab2) (0,2 µg). | Intec Produc Inc- Trung Quốc | Test | 2.500 |