DANH MỤC, SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số     /SYT-KHTC ngày      /5/2024 của Sở Y tế)

| TT | Danh mục hàng hóa đề nghị thẩm định giá | Đặc điểm, tính năng và quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật của phần mềm (Model, quy cách, thông số kỹ thuật, đặc tính, xuất xứ, năm sản xuất, công suất,...) | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Thông số kỹ thuật của hàng hóa | Tên Thương Mại | Năm sản xuất | Xuất xứ |  |
| 1 | Máy hút dịch 2 bình | Model: New Hospivac 350 Hãng sản xuất: Ca-mi s.r.l | Cấu hình chuẩn, gồm: - 01 Máy hút chính: tốc độ hút ≥ 60 lít/phút với động cơ không dầu. - 02 Bình chứa dịch ≥ 2000ml có thể hấp tiệt trùng với hệ thống van chống tràn. - 02 Bình bẫy chống tràn ≥ 200 ml - 02 Bộ lọc Antibacterial và Hydrohobic. - 02 Bộ ống Silicon có thể tiệt trùng được - 02 Đầu nối dùng cho ống hút silicon có cỡ từ đường kính 10, 11, 12mm. - Dây nguồn với phích cắm. - Có Bộ chuyển đổi chọn lựa bình - 01 Công tắc bàn đạp chân Tính năng kỹ thuật: - Motor: Bơm pittông không dầu - Cấp nguồn: 230V-50Hz - Có thể điều chỉnh áp lực - Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: ≥ 60 lít/phút - Mức nhiễu ồn: ≥ 50 dBA - Chu kỳ hoạt động: Hoạt động liên tục | Máy hút dịch 2 bình | 2022 trở về sau | Ý | 03 |
| 2 | Kìm kẹp Hemo clip cầm máu | Mã hàng: 300-820-014 Hãng sx: RZ Medizintechnik GmbH | Cỡ đại (XL – extra large). Đường kính 10mm, chiều dài làm việc ≥ 330mm. Dùng cho hemo clip polymer cỡ XL (7-16mm) | Kìm kẹp Hemo clip cầm máu | 2022 trở về sau | Đức | 01 |
| 3 | Clip cầm máu Polymer, cỡ XL | Mã hàng: PCXL04A Hãng sx : Meta Biomed Co., Ltd. | Clip cầm máu Polymer, cỡ XL | Clip cầm máu Polymer, cỡ XL | 2022 trở về sau | Hàn Quốc | 90 |
| 4 | Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | Model : Anyscan 300 Hãng sản xuất: Chungdo Pharm. Co., Ltd; | Phụ kiện chuẩn kèm theo máy: - 01 Máy chính - 01 Máy in (tích hợp) - 02 Khay để que thử - 01 Dây nguồn + Adapter - 01 Cấp nối R232 - 01 Hộp que thử - 01 Hộp que chuẩn máy. - Hướng dẫn sử dụng Thông số kỹ thuật: - Màn hình LCD - Bàn phím ngoài - Kết nối với máy tính ngoài qua cổng RS233(Com 1) - Phương pháp đo: Mật độ quang học - Bàn Phím nhập dữ liệu qua cổng PS/2 - Bước sóng đọc: ≥ 460,550,650 nm - Bộ nhớ trong ≥ 2000 mẫu - Máy in trên máy - Điện áp vào 100-250VAC - Điện áp ra : 12VDC - Tốc độ: từ 300/test/giờ trở lên | Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | 2022 trở về sau | Hàn Quốc | 01 |
| 5 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Model: OMNI II Hãng sản xuất: Infinium | Cấu hình: - 01 Máy chính màn hình màu ≥ 12,1”; - 01 Dây nguồn. - 01 Băng đo huyết áp người lớn - 01 Đầu đo nhiệt độ - 01 Adapter (cáp nối sensor SpO2) - 01 Sensor SPO2 dùng cho người lớn và trẻ em (loại kẹp ngón tay) - 01 Dây điện tim ECG - Tài liệu hướng dẫn sử dụng. Thông số kỹ thuật Ứng dụng Bệnh nhân sơ sinh, nhi khoa và người lớn Thông số kỹ thuật Màn hình: Màn hình cảm ứng màu ≥ 10,5 inch Hiển thị: ≥ 8 dạng sóng Chỉ số: Chỉ số báo động Cảnh báo: Cảnh báo bằng đèn Tiếng bíp và âm thanh báo động Thời gian xu hướng : 1 - 72 giờ. Đầu ghi: Tích hợp, mảng nhiệt, 3 kênh Chiều rộng đầu ghi: ≥ 48mm Đầu ghi giấy: ≥ 50mm ECG Đầu vào: 5 cáp đầu vào ECG và tiêu chuẩn AAMI đường dây để kết nối RESP Phương pháp đo: Trở kháng RA-LL NIBP Công nghệ đo: đo dao động tự động TEMP Cài đặt giới hạn cảnh báo: 0 ~ 50°C Kênh: ≥ 2 kênh SpO2 ASpO2: SpO2 chống chuyển động | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | 2022 trở đi | Mỹ | 01 |
| 6 | Máy điện tim 6 kênh | Model: ECG-1250K Hãng sản xuất: Nihon Kohden Corporation | Cấu hình: Máy chính kèm máy in nhiệt: 01 chiếc Bút lau đầu nhiệt: 01 Chiếc Cáp điện tim: 01 Bộ Dây nguồn: 01 Chiếc Điện cực trước ngực (Bộ 6 chiếc): 01 Bộ. Điện cực chi (Bộ 4 chiếc): 01 Bộ. Ắc quy khô: 01 Chiếc Tính năng kỹ thuật: Màn hình LCD màu dễ quan sát: Màn hình hiển thị 12 đạo trình điện tim Phân tích điện tim 12 đạo trình. Bàn phím cập nhật giữ liệu Để phân biệt bệnh nhân và dễ nhập dữ liệu, người sử dụng có thể nhập ID bệnh nhân với bàn phím có số và ký tự. Dùng Ắc quy/AC Có thể dùng nguồn điện xoay chiều AC và ắc quy Với một ắc quy được nạp đầy có thể đo ≥ 60 phút liên tục. Lưu trữ thông số: Có thể lưu giữ ≥40 file điện tim trong bộ nhớ. Có thể lưu ≥ 3000 file điện tim trong SD card Truyền dữ liệu dễ dàng bằng USB hoặc mạng Lan không dây: * Thông số kỹ thuật: Thu tín hiệu điện tim: Mạch vào: Được cách ly và bảo vệ để tránh sốc điện tim Đạo trình ECG: 12 đạo trình Xử lý tín hiệu: Tỷ lệ lấy mẫu phân tích: ≥ 500mẫu/giây Tỷ lệ thu thập mẫu: ≥8000mẫu/giây Hiển thị: Hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng. Cỡ màn hình: ≥ 5.7 inch Độ phân giải: ≥ 320 x 240 dots Phân tích điện tim: Tuổi bệnh nhân phân tích: ≥3 tuổi Thời gian phân tích: ≤ 5 giây | Máy điện tim 6 kênh | 2022 trở về sau | Nhật Bản | 1 |