DANH MỤC CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số           /SYT-KHTC  ngày    /5/2024 của Sở Y tế)

| STT | Tên trang thiết bị | Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật của tài sản | Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo khúc xạ | Model: OptochekTMPlus/ 15170 Hãng sản xuất: Reichert, Inc./ Mỹ và Rexxam, co.,Ltd./Nhật Bản * Đặc điểm: OptochekTMPlus thực hiện phép đo nhanh chóng, đơn giản, tốt nhất đồng thời mang lại một kết quả chuẩn xác. - Thiết kế mảnh mai, thanh thoát: với cấu hình gọn nhẹ. Thiết bị có một ngăn lưu trữ nhỏ để bỏ các vật tư thiết yếu và phụ kiện. - Màn hình cảm ứng, giao diện dễ sử dụng. - Cải thiện phép đo: tỳ cằm và cần điều khiển được thiết kế để định vị bệnh nhân một cách chính xác. chế độ đo tự động nhanh giúp giảm thời gian đo nhưng vẫn cho hiệu quả cao. - Độ tin cậy được cải tiến để người sử dụng tự tin đọc kết quả. - Chế độ đo IOL cho phép đo trên bệnh nhân đã cấy ghép thủy tinh thể hoặc bị đục thể tinh thể một cách dễ dàng. - Phạm vi đo rộng: chính xác và liên tục - Đo PD: tự động cập nhật sau khi đo cả hai mắt. - Có khả năng nâng cấp kết nối với hệ thống kính thử thị lực điện tử của Reichert * Thông số kĩ thuật: 1. Phạm vi đo khúc xạ: - Độ cầu: -30.00D đến +22.00D (mức tăng giảm giá trị: 0.12D và 0.25D) - Độ trụ: 0.00 đến ±10.00D (mức tăng giảm giá trị: 0.12D và 0.25D) - Trục: 1 ~ 1800 (mức tăng giảm giá trị: 10) 2. Chế độ đo độ cong giác mạc: - Bán kính cong: 5.0 đến 10.0mm (mức tăng giảm giá trị 0.01 mm) - Công suất giác mạc: 33.75đến 67.5D (khi chỉ số khúc xạ giác mạc tương đương 1/3375) (mức tăng giảm giá trị: 0.12/0.25) - Độ loạn giác mạc: 0.00 đến ≥ ±10.00D (mức tăng giảm gái trị 0.12/0.25) - Trục: 1 ~ 1800 (mức tăng giảm giá trị: 10) 3. Các chế độ đo khúc xạ - Đo kích thước đồng tử: từ 2.0 đến 8.5mm (mức tăng giảm giá trị: 0.01mm. - Khoảng cách đồng tử: lên tới 85mm (mức tăng giảm giá trị 1mm) - Khoảng cách VD ít nhất có các mức như sau: 0; 10; 12; 13.5; 15 mm - Đường kính đồng tử bé nhất: 2.0 mm - Máy in: in nhiệt, kích thước giấy 58mm. - Màn hình màu LCD 145mm 95.7inch) * Kích thước: - Trọng lượng: 28.1 Kg (12.8 lbs) - Cao: 46.4 cm (18.3 in.) - Rộng: 22.9 cm (9.0 in.) - Dài: 42.9 cm (16.9 in.) * Điện áp: - Điện áp vào: 100 đến 240V, 50/60 Hz, Công suất: 60VA - Cầu chì: T2AL 250VAC - Điện Bluetooth: 5VDC ± 5%, 200mA - Tiết kiệm điện năng: Off, 3, 5, 10 (có thể thay đổi) * Phụ kiện chuẩn theo máy: - Máy chính: 01 chiếc - Mắt thử: 01 chiếc - Máy in nhiệt tích hợp trong thiết bị: 01 chiếc - Giấy đặt cằm: 01 tập - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Bạt phủ bụi: 01 chiếc - Dây điện: 01 chiếc - Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 chiếc | Mỹ | Chiếc | 1 |
| 2 | Bộ kính thử thị lực | Model: K-350A Xuất xứ: Nhật Bản * Thông số kỹ thuật: - Tổng số mắt kính và phụ kiện: 228 chiếc. - Mắt kính cầu âm: 35 đôi (từ -0.12D đến -20.00D) - Mắt kính cầu dương: 35 đôi (từ +0.12D đến +20.00D) - Mắt kính trụ âm: 17 đôi (từ -0.12D đến -6.00D) - Mắt kính trụ dương: 17 đôi (từ +0.12D đến +6.00D) - Phụ kiện: 12 chiếc: kính lọc xanh, đỏ, xanh lá cây, nâu (mỗi loại 1 chiếc); kính phẳng (2 chiếc); kính đen che mắt; kính khe 0.5mm: 1 chiếc; 1.0mm: 1 chiếc, kính lỗ 0.5mm: 1 chiếc, 1.0mm: 1 chiếc, 1.5mm: 1 chiếc. - Lăng kính: 8 chiếc - Loại hộp: hộp gỗ | Nhật Bản | Bộ | 1 |