|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **TÊN TÀI SẢN** | **Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật của tài sản** (Model, quy cách, thông số kỹ thuật, đặc tính, xuất xứ, năm sản xuất, công suất,...) | **Xuất xứ** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 8 |
| 1 | Màng lọc vi sinh kích thước 0,45µm | Màng lọc Cellulose KT lỗ lọc 0,45µm, đóng rời tiệt trùng từng chiếc, hộp 100 chiếc | Đức | Hộp | 10 |  |
| 2 | Màng lọc vi sinh kích thước 0,2µm | Màng lọc Cellulose KT lỗ lọc 0,2µm, đóng rời tiệt trùng từng chiếc, hộp 100 chiếc | Đức | Hộp | 10 |  |
| 3 | Đĩa Petri nhựa KT 90x15mm | Đĩa Petri nhựa KT 90x15mm, tiệt trùng | TQ | Chiếc | 2000 |  |
| 4 | Que cấy trang | thủy tinh | TQ | cái | 25 |  |
| 5 | Pank inox | inox, thẳng 18cm | Pakistal | Cái | 10 |  |
| 6 | Pipet nhựa loại 10 ml | Đóng gói từng chiếc, vô khuẩn | TQ | Cái | 100 |  |
| 7 | Pipet nhựa loại 1 ml | Đóng gói từng chiếc, vô khuẩn | TQ | Cái | 100 |  |
| 8 | Phễu chiết 250ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh | Đức | Chiếc | 03 |  |
| 9 | Cột chiết Hypersep C18 100mg/3mL | Loại phân tích dùng trong sắc ký | VN | Cái | 300 |  |
| 10 | Lọ đựng mẫu 2ml (Vial 2ml) | Làm bằng thuỷ tinh nắp kiểu vặn ren nhựa, dựng mẫu phân tích trên sắc ký | Đức | Chiếc | 300 |  |
| 11 | Nắp (nắp vặn kèm màng ngăn) lọ đựng mẫu 2ml | Chịu hoá học cao | Đức | cái | 500 |  |
| 12 | Đầu lọc ống Tiêm Micron 13mm 0.22 dùng phân tích sắc ký | Đầu lọc ống tiêm13mm  Lỗ lọc 0.22 Micron | TQ | Cái | 500 |  |
| 13 | Pyrolytic graphite Tube | Loại dùng trên AA 7000 | Simadzu – Nhật | cái | 03 |  |
| 14 | Cốc thuỷ tinh 50 ml | Trong suốt, có vạch chia độ, chịu được nhiệt, cốc thí nghiệm có mỏ | Đức | Chiếc | 20 |  |
| 15 | Cốc thuỷ tinh 250 ml | Trong suốt, có vạch chia độ, chịu được nhiệt, cốc thí nghiệm có mỏ | Đức | Chiếc | 30 |  |
| 16 | Bình định mức 50 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,06mL | Mỹ | Chiếc | 20 |  |
| 17 | Bình định mức 25 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,04mL | Mỹ | Chiếc | 10 |  |
| 18 | Bình định mức 10 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,025mL | Mỹ | Chiếc | 10 |  |
| 19 | Bình định mức 100 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,1mL | Mỹ | Chiếc | 10 |  |
| 20 | Bình định mức 250 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,15mL | Mỹ | Chiếc | 5 |  |
| 21 | Bình định mức 500 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, nắp đậy nhựa, sai số lớn nhất cho phép ± 0,25mL | Mỹ | Chiếc | 5 |  |
| 22 | Pipet bầu 5ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, sai số lớn nhất cho phép ± 0,015mL | Đức | Chiếc | 2 |  |
| 23 | Pipet bầu 10ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, sai số lớn nhất cho phép ± 0,02mL | Đức | Chiếc | 3 |  |
| 24 | Pipet bầu 20ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, sai số lớn nhất cho phép ± 0,03mL | Đức | Chiếc | 2 |  |
| 25 | Pipet bầu 50ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, sai số lớn nhất cho phép ± 0,05mL | Nhật | Chiếc | 3 |  |
| 26 | Pipet bầu 100ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, sai số lớn nhất cho phép ± 0,08mL | Nhật | Chiếc | 2 |  |
| 27 | Bình tam giác 100 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, có vạch chia độ, chịu được nhiệt | Đức | Chiếc | 50 |  |
| 28 | Bình tam giác 250 ml | Trong suốt, chất liệu thủy tinh, có vạch chia độ, chịu được nhiệt | Đức | Chiếc | 50 |  |
| 29 | Cuvet thạch anh | Chiều dài quang học là 10mm, Bước sóng đo được: 190nm - 2500mm, Kích thước: 45\*12.5\*12.5mm, | Mỹ | Chiếc | 07 |  |
| 30 | Giấy lọc băng xanh |  | TQ | Hộp | 05 |  |
|  | **Tổng cộng:** | **30 khoản** |  |  |  |  |